Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Министерства образования Чувашской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

специальность

среднего профессионального образования

20.02.04 Пожарная безопасность

Чебоксары 2023

| Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность | УТВЕРЖДЕНА Приказом №____ от "__" _____ 202_ г. М.П. |
| --- | --- |

РАССМОТРЕНА

на заседании цикловой комиссии

___________________________________________________________________________

Протокол №____ от "___" __________20_ г.

Председатель ЦК: __________/______________/

| Разработчик: ___________________________________________ "___" ____________202__ г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 16 |
| 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 31 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 36 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спецальности 20.02.04   Пожарная безопасность в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (ПК):

ПКн1 3.1	Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара.

ПКн1 3.2 	Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде.

ПКн1 3.3	Организовывать деятельность дежурного караула (смены) пожарной части (отдельного поста) во время несения суточного дежурства в расположении части;

ПКн1 3.4	Организовывать действия дежурного караула (смены) по сбору, выезду и следованию к месту пожара (вызова)

ПКн1 3.5	Организовывать боевую подготовку личного состава отделения дежурного караула (смены)

ПКн1 3.6	Организовывать действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) и перспективных установок пожаротушения

ПКн1 3.7	Анализировать действия подразделений пожарной охраны по тушению пожаров проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, и планировать действия пожарных подразделений

ПКн1 3.8	Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в состоянии постоянной готовности к тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ мобильных средств пожаротушения, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники

ПКн1 3.9	Организовывать службу и подготовку личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны

ПКн1 3.10	Обеспечивать работоспособность и организовывать подготовку к эксплуатации мобильных средств пожаротушения

ПКн1 3.11	Организовывать тушение пожаров с применением мобильных средств пожаротушения, в том числе специальных пожарных автомобилей

ПКн1 3.12	Организовывать действия по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

Владеть навыками:

Организации, контроля и выполнения работ по оценке обстановки на месте тушения пожара в составе отделения;

Организации и выполнения работ по определению и привлечению дополнительных сил и средств;

Организации, контроля и выполнения работ по локализации и ликвидации пожара силами и средствами отделения;

Руководства оказанием первой помощи пострадавшим при пожаре

Организации и проведения разведки пожара, оценки создавшейся обстановки на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществления выбора решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществления выбора огнетушащих веществ, определения способов, приёмов и механизмов прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Применения расчетов требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Определения приемов, способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществления тушения пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Организации и контроля выполнения работ по приему-передаче техники и вооружения, служебной документации, проверке состояния помещений дежурного караула, оборудования и имущества в них, состояния территории подразделения личным составом дежурного караула при смене караулов

Обеспечения соблюдения личным составом караула требований охраны труда при выполнении служебных обязанностей

Организация несения службы личным составом дежурного караула, в том числе лицами внутреннего наряда

Организация деятельности караула в период дежурства

Обеспечения готовности дежурного караула к действиям по тушению пожаров

Организации, контроля и выполнения работ по следованию дежурного караула к месту вызова

Организации и проведения занятия и тренировки с личным составом дежурного караула;

Выполнения и осуществления приёма нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке;

Проведения тренировочных занятий по решению пожарно-тактических задач на различных объектах;

Определения необходимости применения роботизированных установок пожаротушения;

Управления роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара;

Осуществления подачи (пуска) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения;

Определения необходимости применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой;

Управления установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара;

Осуществления подачи (пуска) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой;

Планирования и составления документов предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров;

Анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

Организации и осуществления предварительной и предполетной подготовки беспилотных авиационных систем вертолетного типа в производственных условиях;

Организации и осуществления эксплуатации беспилотных авиационных систем вертолетного типа с использованием дистанционно пилотируемых воздушных судов и автономных воздушных судов;

Обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа;

Приемки (передачи) и содержания в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения;

Организации службы и подготовки личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны;

Контроля проведения регламентного и профилактического обслуживания пожарной техники в установленные сроки;

Организации проведения ремонтных работ мобильных средств пожаротушения;

Организации технического обслуживания техники;

Ведения учетно-отчетной документации в рамках должностных обязанностей;

Организации, контроля и выполнения работ по оценке обстановки на месте тушения пожара в составе отделения;

Организации и выполнения работ по определению и привлечению дополнительных сил и средств;

Организации, контроля и выполнения работ по локализации и ликвидации пожара силами и средствами отделения;

Руководства личным составом при тушении пожаров с применением специальной пожарной техники

Восстановления боеготовности специальной пожарной техники и личного состава

Организации действий по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

уметь:

Организовывать и контролировать проведение оценки состояния пострадавшего по основным наблюдаемым симптомам или путем опроса пострадавшего

Работать с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием

Проводить оценку обстановки по внешним признакам на месте вызова

Осуществлять расчет вероятного развития пожара

Определять ранг пожара

Руководить действиями по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с универсальной схемой оказания первой помощи до оказания медицинской помощи на месте происшествия

Рассчитывать необходимое количество сил и средств

Организовывать действия личного состава отделения по приведению в состояние готовности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов

Использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной информации

Производить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара

Выбирать решающее направление действий по тушению пожаров

Указывать подчиненному личному составу водоисточник, направление и способы прокладки рукавных линий, место установки разветвления, количество и виды стволов, боевые позиции ствольщиков, места установки пожарных лестниц

Выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия

Принимать решение об использовании СИЗ

Ставить задачи перед участниками тушения пожара

Контролировать выполнение поставленных задач

Применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

Организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов

Выбирать пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование в зависимости от ситуации при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

Организовывать и проводить разведку пожара, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществлять выбор решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Применять расчеты требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Определять приемы, способы тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Организовывать и контролировать выполнение личным составом караула работ по проверке работоспособности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим

Осуществлять контроль за действиями личного состава по приемке и передаче закрепленных мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим

Контролировать выполнение личным составом караула требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм

Контролировать несение службы личным составом караула

Планировать и осуществлять мероприятия, вести документацию согласно специализации караула

Вести учетную документацию по обслуживанию техники и пожарно-технического вооружения караула

Обеспечивать постоянную готовность к ведению действий по тушению пожаров в период дежурства

Организовывать и контролировать проверку наружного противопожарного водоснабжения

Контролировать выполнение должностных обязанностей личным составом дежурного караула

Обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком дня

Контролировать сбор данных о наличии людей в ночное время в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах

Контролировать содержание боевой одежды, СИЗОД личного состава дежурного караула в исправном состоянии

Контролировать выполнение личным составом дежурного караула норматива «сбор и выезд по тревоге»

Контролировать выполнение личным составом дежурного караула требований области охраны труда при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова

Обеспечивать соблюдение дисциплины личным составом дежурного караула при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова

Обеспечивать эффективное размещение личного состава дежурного караула на технике в соответствии с табелем боевого расчета

Контролировать поддержание техники и вооружения в готовности к проведению боевых действий по тушению пожара

Контролировать выполнение личным составом дежурного караула правил ношения установленной формы одежды

Выезжать во главе дежурного караула для проведения боевых действий по тушению пожаров

Контролировать выбор оптимального пути следования к месту пожара

Контролировать действия личного состава караула при следовании к месту пожара с учетом обеспечения безопасности движения

Поддерживать связь со старшим должностным лицом гарнизона, докладывать ему об изменении обстановки

Определять степень опасности в зоне тушения пожара и информировать о ней командира отделения

Отдавать командиру отделения распоряжения и требовать их исполнения

Вести радиосвязь с диспетчером пожарной части по сбору оперативной информации об объекте пожара

Информировать командира отделения об особенностях объекта пожара, указанных в документах предварительного планирования боевых действий на пожаре

Изучать района выезда пожарно-спасательного подразделения;

Организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула;

Выполнять и осуществлять приём нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке;

Проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты;

Проводить оперативно-тактическое изучение района выезда подразделения;

Контролировать состояние противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения при проведении оперативно-тактическое изучение района выезда;

Определять необходимость применения роботизированных установок пожаротушения; Управлять роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара;

Осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения;

Определять необходимость применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой;

Управлять установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара;

Осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой;

Планировать и составлять документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров;

Анализировать оперативно-тактическую деятельность подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

Обрабатывать данные, полученные при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа;

Осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения;

Оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения;

Контролировать техническое состояние мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента;

Рационально и эффективно организовывать свою деятельность и работу подчиненных

Вести документацию учета занятий

Организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом

Выполнять планы занятий, тренировок, комплексных учений

Ведение формуляров мобильных средств пожаротушения;

Контролировать полноту и качество выполнения мероприятий дневного осмотра закрепленной пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля личным составом караула с отметкой в журнале учета проведенных испытаний;

Подготовка документации и технического задания для закупочных процедур;

Контролировать качество выполненных работ по техническому обслуживанию пожарных автомобилей с отметкой в журнале учета технического обслуживания пожарного автомобиля;

Организовывать проведение ремонта и регламентного обслуживания мобильных средств пожаротушения;

Разрабатывать и корректировать, в соответствии с должностными обязанностями, документы караульной службы, предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров;

Обеспечивать соблюдение правил эксплуатации мобильных средств пожаротушения

Работать с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием

Проводить оценку обстановки по внешним признакам на месте вызова

Осуществлять расчет вероятного развития пожара

Определять ранг пожара

Рассчитывать необходимое количество сил и средств

Организовывать действия личного состава отделения по приведению в состояние готовности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов

Использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной информации

Производить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара.

Выбирать решающее направление действий по тушению пожаров

Указывать подчиненному личному составу водоисточник, направление и способы прокладки рукавных линий, место установки разветвления, количество и виды стволов, боевые позиции ствольщиков, места установки пожарных лестниц

Выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия

Принимать решение об использовании СИЗ

Ставить задачи перед участниками тушения пожара

Контролировать выполнение поставленных задач

Применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

Организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов

Выбирать пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование в зависимости от ситуации при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

Поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде

Осуществлять заправку специальной пожарной техники горюче-смазочными материалами, а также огнетушащими веществами

Выполнять мероприятия по закрытию крышками колодцев пожарных гидрантов, открытых при проведении боевых действий по тушению пожаров

Организовывать замену неисправного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи, обмундирования (боевой одежды, форменной одежды)

Организовывать замену на сухие промокших пожарных рукавов и их сушку

Производить визуальный осмотр состояния подчиненного личного состава

действия по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

знать:

Универсальную схему оказания первой помощи на месте происшествия

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Психологические особенности общения и поведения с пострадавшими людьми и людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях

Ответственность руководителя пожарного подразделения при оказании первой помощи пострадавшим

Основные характеристики пожара, тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара

Способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности

Порядок оценки обстановки на пожаре и принятия решения о ведении действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ

Правила выбора решающего направления действий по тушению пожара

Порядок привлечения дополнительных сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ

Правила эксплуатации пожарных гидрантов

Требования охраны труда при тушении пожара

Горючие свойства материалов, побочные факторы горения взрывчатых и радиоактивных веществ

Нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ

Требования охраны труда и обеспечение безопасности при оказании первой помощи пострадавшим при пожаре

Порядок передачи и содержание оперативной Правила ведения радиосвязи, порядок радиотелефонного обмена информации

Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием СИЗ органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде;

Расчет требуемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при тушении пожара в непригодной для дыхания среде;

Характеристики специального снаряжения и СИЗ, порядок и правила их применения

Требования охраны труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы

Требования пожарной безопасности

Номенклатуру документов, регламентирующих организацию караульной службы в пожарной охране

Материальную часть и тактико-технические характеристики пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования

Материальную часть и тактико-технические характеристики средств связи и сигнализации, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля

Распорядок дня дежурного караула

Права и обязанности должностных лиц дежурного караула

Должностную инструкцию начальника караула

Адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны

Порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны

Документы предварительного планирования боевых действий на пожаре

Основы трудового законодательства Российской Федерации

Требования охраны труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы

Район выезда дежурного караула, расположение взрывопожароопасных объектов, их пожарная опасность

Требования пожарной безопасности

Состояние противопожарного водоснабжения в пределах района выезда караула

Тактико-технические характеристики техники и вооружения караула

Состояние проезда пожарной техники к месту пожара в пределах района выезда караула

Информацию о расположении ведомственных пожарных частей в районе выезда караула

Информацию о наличии добровольных пожарных дружин (команд) на объектах в пределах района выезда караула

Информацию о количестве людей (больных), в том числе в ночное время, на объектах с ночным пребыванием людей в пределах района выезда караула

Правила ведения радиосвязи, порядок радиотелефонного обмена

Порядок профессионального обучения личного состава пожарной охраны;

Порядок организации и проведения занятий по боевой подготовке личного состава караулов;

Нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;

Требования к учебно-тренировочной базе пожарно-спасательного подразделения;

Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) систем пожаротушения; назначение, классификацию, характеристики роботизированных установок пожаротушения и их тактические возможности;

Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением установок пожаротушения с гидроабразивной резкой;

Назначение, классификация, характеристики установок пожаротушения с гидроабразивной резкой и их тактические возможности;

Порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения;

Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих планирование и составление документов предварительного планирования действий пожарных подразделений;

Порядок организации работы с документами предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров;

Методику анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

Методику изучения пожаров;

Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением дистанционного пилотирования беспилотных воздушных судов вертолетного типа (беспилотных летательных аппаратов);

Порядок осуществления обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа;

Нормативные правовые акты и локальные акты организаций по техническому обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента

Оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента

Основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса

Порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений

Требования руководящих документов по организации профессиональной подготовки личного состава отделения

Порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ

Нормативы по пожарно-строевой подготовке

Нормативы по физической подготовке

Материальная часть и тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-спасательной техники;

Периодичность регламентного обслуживания техники;

План проведения номерного технического обслуживания пожарных автомобилей, аварийно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения;

Требования производителя пожарной техники к ее техническому обслуживанию и эксплуатации;

Устройство и принцип работы мобильных средств пожаротушения;

Правила ведения документации;

Правила эксплуатации мобильных средств пожаротушения;

Методы организации руководства основными действиями личного состава при тушении пожаров

Меры безопасности при эксплуатации оборудования

Комплектность закрепленного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи

Размещение и крепление на пожарных автомобилях пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей

Кратчайшие маршруты следования в место постоянной дислокации

Порядок укладки боевой одежды и снаряжения

Порядок учета пожарной техники и имущества;

Правила приема, ввода в эксплуатацию пожарной техники;

Порядок подготовки пожарной техники к использованию;

Правила хранения пожарной техники;

Порядок проведения техническое обслуживания пожарной техники;

Порядок проведения консервации и хранения технических и автотранспортных средств;

Порядок применения и учёт горюче-смазочных материалов, специальных жидкостей и огнетушащих веществ;

Правила обеспечения бесперебойной работы узлов и агрегатов мобильных средств пожаротушения при тушении пожара;

Порядок управления работой пожарных насосов, подачи огнетушащих веществ;

Порядок подачи огнетушащих веществ для тушения пожаров от пожарных автомобилей;

Требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 580 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов;

консультации – 4 часа.

экзамен  - 18 часов.

учебной практики 36 часов.

производственной практики –  144  часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПКн1 3.1 | Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара |
| ПКн1 3.2 | Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде |
| ПКн1 3.3 | Организовывать деятельность дежурного караула (смены) пожарной части (отдельного поста) во время несения суточного дежурства в расположении части; |
| ПКн1 3.4 | Организовывать действия дежурного караула (смены) по сбору, выезду и следованию к месту пожара (вызова) |
| ПКн1 3.5 | Организовывать боевую подготовку личного состава отделения дежурного караула (смены) |
| ПКн1 3.6 | Организовывать действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) и перспективных установок пожаротушения |
| ПКн1 3.7 | Анализировать действия подразделений пожарной охраны по тушению пожаров проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, и планировать действия пожарных подразделений |
| ПКн1 3.8 | Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в состоянии постоянной готовности к тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ мобильных средств пожаротушения, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники |
| ПКн1 3.9 | Организовывать службу и подготовку личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны |
| ПКн1 3.10 | Обеспечивать работоспособность и организовывать подготовку к эксплуатации мобильных средств пожаротушения |
| ПКн1 3.11 | Организовывать тушение пожаров с применением мобильных средств пожаротушения, в том числе специальных пожарных автомобилей |
| ПКн1 3.12 | Организовывать действия по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  | Консультации | Промежут. аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ПКн1 3.1- 3.12 | МДК.03.01 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре | 108 | 94 | 40 |  | 6 | - | - | - | 2 | 6 |
|  | МДК.03.02 Организация газодымозащитной службы | 90 | 82 | 38 |  | 8 |  | - | - |  |  |
|  | МДК.03.03 Организация службы и подготовки в подразделения пожарной охраны | 84 | 66 | 34 |  | 10 |  | - | - | 2 | 6 |
|  | МДК 03.04 Мобильные средства пожаротушения | 58 | 46 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | МДК.03.05 Эксплуация пожарных автомобилей и пожарного оборудования | 54 | 46 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  | 36 | - |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |
|  |  | 580 | 334 | 134 | - | 44 | - | 36 | 144 | 4 | 18 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| ПМ.03 Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре | Содержание |  |  | 14 | 1,2 |
|  | 1 | - Основные принципы управления силами и средствами на пожаре |  | 14 |  |
|  | 2 | - Руководитель тушения пожара |  |  |  |
|  | 3 | - Руководство действиями при работе на пожаре одного или нескольких караулов |  |  |  |
|  | 4 | - Организация взаимодействия между оперативными службами на пожаре |  |  |  |
|  | 5 | - Общее представление о структуре управления силами и средствами, работа оперативного штаба на пожаре |  |  |  |
|  | 6 | - Создание участков и секторов тушения пожара |  |  |  |
|  | 7 | - Организация тыла на пожаре |  |  |  |
| Тема 1.2 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | Содержание |  |  | 12 | 1,2 |
|  | 1 | - Прием и обработка сообщения о пожаре |  | 2 |  |
|  | 2 | - Выезд и следование к месту пожара |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Отработка действий начальника караула при получении сообщения о пожаре |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2. Отработка норматива надевания боевой одежды пожарного (БОП-1) в составе отделения |  | 4 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 3. Отработка действий начальника караула при следовании на пожар |  | 2 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 4. Выезд и следование к месту пожара |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | Содержание |  |  | 18 | 1,2 |
|  | 1 | - Документация предварительного планирования в пожарно-спасательных частях. Карточки тушения пожара. |  | 10 |  |
|  | 2 | - План тушения пожара. Путёвка на пожар. |  |  |  |
|  | 3 | - Способы проведения разведки |  |  |  |
|  | 4 | - Способы спасения людей. Виды боевого развертывания |  |  |  |
|  | 5 | - Способы ликвидации горения. Специальная работа на пожаре |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 5. Отработка действий командира отделения при проведении боевого развертывания сил и средств |  | 4 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 6. Специальные работы на пожаре |  | 4 |  |
| Тема 1.4 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | - Сбор и следование в место постоянной дислокации |  | 2 |  |
|  | 2 | - Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Управление тушением пожара | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | - Определение категории и расчет потребности в силах и средствах на пожаре. |  | 2 |  |
|  | 2 | - Боевые участки по тушению пожара, сектора проведения аварийно-спасательных работ |  | 2 |  |
|  | 3 | - Обязанности руководителя тушения пожара |  | 2 |  |
|  | 4 | - Оперативный штаб на месте пожара |  | 2 |  |
|  | 5 | - Обязанности начальника штаба тушения |  | 2 |  |
|  | - Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  |  | - Практическое занятие 7. Определение категории и расчет потребности в силах и средствах на пожаре. |  | 2 |  |
| Тема 1.6 Понятие о решающем направлении оперативно-тактических действий на пожаре | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1 | - Понятие о решающем направлении |  | 2 |  |
|  | 2 | - Характеристика принципов решающего направления |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 8. Решение тактических задач по выбору решающего направления. |  | 4 |  |
| Тема 1.7 Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | - Условные обозначения пожарной техники и пожарно-технического вооружения |  | 2 |  |
|  | 2 | - Определение времени работы основных пожарных автомобилей без установки на водоисточник. |  | 2 |  |
|  | 3 | - Определение времени работы основных пожарных автомобилей с установкой на водоисточник |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 9. Решение тактических задач на определение времени работы основных пожарных автомобилей. |  | 6 |  |
| Тема 1.8 Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре | Содержание |  |  | 16 |  |
|  | 1 | - Определение площади пожара. |  | 2 |  |
|  | 2 | - Определение глубины тушения. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  |  | Практическое занятие 10. Решение пожарно-тактической задачи по определению площади пожара. |  | 6 |  |
|  |  | Практическое занятие 11. Решение пожарно-тактической задачи по определению площади тушения пожара. |  | 6 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 6 |  |
| МДК.03.02 Организация газодымозащитной службы |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Порядок организации деятельности газодымозащитной службы | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Введение. Предмет, цели и задачи газодымозащитной службы. Организационная структура и функции |  | 2 |  |
|  | 2 | Нормативное правовое обеспечение деятельности газодымозащитной службы |  | 2 |  |
|  | 3 | Должностные лица ГДЗС, обязанности, ответственность и права |  | 2 |  |
|  | 4 | Права и обязанности газодымозащитника |  | 2 |  |
| Тема 2. Назначение, классификация и техническое обслуживание СИЗОД | Содержание |  |  | 30 |  |
|  | 1 | Влияние опасных факторов пожара на организм человека |  | 2 |  |
|  | 2 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания: классификация, устройство, технические характеристики |  | 2 |  |
|  | 3 | Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |  | 4 |  |
|  | 4 | Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |  | 4 |  |
|  | 5 | Служебная документация ГДЗС. Правила заполнения учетной карточки газодымозащитника |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 16 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Постановка и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях |  | 4 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2. Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым воздухом ДАСВ на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования |  | 6 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 3. Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым кислородом ДАСК на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования |  | 6 |  |
| Тема 3 Применение СИЗОД при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ |  |  |  | 44 |  |
|  | 1 | Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ |  | 2 |  |
|  | 2 | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. |  | 2 |  |
|  | 3 | Обязанности и ответственность постового поста безопасности. |  | 2 |  |
|  | 4 | Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. |  | 2 |  |
|  | 5 | Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. |  | 2 |  |
|  | 6 | Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. |  | 2 |  |
|  | 7 | Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |  | 2 |  |
|  | 8 | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). |  | 2 |  |
|  | 9 | Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). |  | 2 |  |
|  | 10 | Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 22 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 4. Надевание, снятие, укладка СИЗОД |  | 2 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 5. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ |  | 4 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 6. Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из 4 человек |  | 4 |  |
|  | 4 | Практическое занятие 7. Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) |  | 4 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 8.Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |  | 4 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 9.Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ) |  | 2 |  |
|  | 7 | Практическое занятие 10. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК) |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 8 |  |
| МДК.03.03 Организация службы и подготовки в подразделения пожарной охраны |  |  |  |  |  |
| Тема 1 . Введение в специальность | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Введение в предмет организации службы |  | 4 |  |
|  | 2 | Кодекс чести пожарного |  |  |  |
|  | 3 | Особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы. |  |  |  |
|  | 4 | Основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и моральную ответственность сотрудника. |  |  |  |
|  | 5 | Соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников. |  |  |  |
|  | 6 | Нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками). |  |  |  |
|  | 7 | Служебный этикет: основные принципы и формы. |  |  |  |
| Тема 2 Организация пожарной охраны в Российской Федерации | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Виды пожарной охраны. |  | 4 |  |
|  | 2 | Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы. |  |  |  |
|  | 3 | Требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы. |  |  |  |
|  | 4 | Порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения. |  |  |  |
| Тема 3. Понятие о гарнизонной службе | Содержание |  |  | 14 |  |
|  | 1 | Назначение и задачи гарнизонной службы. Пожарно-спасательный гарнизон. |  | 2 |  |
|  | 2 | Нештатные службы гарнизона. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений. |  | 6 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2. Расписание выездов и план привлечения сил и средств. |  | 6 |  |
| Тема 4 Организация караульной службы в пожарно-спасательных подразделениях | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Организация караульной службы |  | 4 |  |
|  | 2 | Порядок проведения смены караулов в пожарно-спасательных подразделениях. Обязанности и порядок действия начальник караула при смене дежурных смен |  |  |  |
|  | 3 | Обязанности начальника караула |  |  |  |
|  | 4 | Документация начальника караула |  |  |  |
|  | 5 | Организация и контроль подготовки средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |  |  |  |
|  | 6 | Организация и контроль приемки (передачи), содержания в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания в период заступления и в период несения дежурства |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 3. Проведение смены караула в должности начальника караула |  | 4 |  |
| Тема 5 Организация подготовки. | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Цель, задачи и формы подготовки. |  | 4 |  |
|  | 2 | Профессиональная подготовка. |  |  |  |
|  | 3 | Подготовка личного состава дежурных караулов (смен) |  |  |  |
|  | 4 | Профессиональная служебная подготовка |  |  |  |
|  | 5 | Повышение квалификации и переподготовка |  |  |  |
|  | 6 | Стажировка. Самостоятельная подготовка |  |  |  |
|  | 7 | Контроль и оценка подготовки |  |  |  |
| Тема 6 Пожарно-тактическая подготовка | Содержание |  |  | 18 |  |
|  | 1 | Цели подготовки, методы и принципы обучения |  | 8 |  |
|  | 2 | Оперативно-тактическое изучение района выезда |  |  |  |
|  | 3 | Общие оперативно-тактические особенности района выезда пожарно-спасательной части |  |  |  |
|  | 4 | Оперативно-тактические особенности отдельных участников района выезда. |  |  |  |
|  | 5 | Оперативно-тактические особенности отдельных объектов, зданий и сооружений района выезда пожарно-спасательной части |  |  |  |
|  | 6 | Решение пожарно-тактических задач на местности |  |  |  |
|  | 7 | Порядок и методика проведение занятий |  |  |  |
|  | 8 | Изучение пожаров. Исследование пожаров. |  |  |  |
|  | 9 | Карточки действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара. |  |  |  |
|  | 10 | Описание пожара. |  |  |  |
|  | 11 | Разбор пожаров |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 4. Решение пожарно-тактических задач на местности |  | 10 |  |
| Тема 7 Подготовка руководителей к проведению занятий | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Общие рекомендации по организации проведения занятий |  | 2 |  |
|  | 2 | Особенности проведения практического и тактико-строевого занятия |  |  |  |
|  | 3 | Рекомендации по проверке знаний, умений и навыков обучаемых |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 5 | Практическое занятие 5. Общие рекомендации по подготовке преподавателей к проведению занятий по изучению оперативно-тактических действий Рекомендации по разработке материала для проведения практического занятия |  | 4 |  |
|  | 6 | Практическое занятие 6. Рекомендации по разработке материала для проведения тактико-строевого занятия |  | 4 |  |
| Тема 8 Порядок прохождения службы в ФПС ГПС | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Обязанности и ответственность сотрудников ФПС ГПС |  | 4 |  |
|  | 2 | Правовая и социальная защита сотрудников |  |  |  |
|  | 3 | Порядок прохождения службы |  |  |  |
|  | 4 | Присвоение и сохранение специальных званий |  |  |  |
|  | 5 | Служебная дисциплина, применение поощрений и дисциплинарных взысканий |  |  |  |
|  | 6 | Прекращение службы |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 10 |  |
| МДК 03.04. Мобильные средства пожаротушения |  |  |  | 58 |  |
| Тема 1. Мобильные средства | Содержание |  |  | 28 |  |
|  | 1 | Основные пожарные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 2 | Обозначения пожарных автомобилей. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 3 | Пожарные автонасосы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 4 | Схема развертывания пожарного автонасоса. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 5 | Пожарно-насосные станции ПНС. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 6 | Схема развертывания пожарно-насосной станции. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 7 | Пожарный автомобиль пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 8 | Схема развертывания пожарного автомобиля пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 9 | Пожарный автомобиль порошкового тушения Расчет сил и средств на тушение пожара |  |  |  |
|  | 10 | Пожарный автомобиль газового тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 11 | Пожарный автомобиль комбинированного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | 12 | Пожарная автоцистерна. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | 13 | Схема развертывания пожарной автоцистерны. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 14 | Пожарный пеноподъемник ППП. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 15 | Пожарные штабные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Порядок применения Пожарно-насосных станций |  | 4 |  |
|  | 2 | Практическое занятие 2. Развертывание пожарной автоцистерны и приведение в готовность к применению по назначению» |  | 4 |  |
|  | 3 | Практическое занятие 3. Пожарные автонасосы. Порядок применению по назначению. |  | 2 |  |
| Тема 2 Специальные пожарные автомобили | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Автолестницы и коленчатые подъемники. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 2 | Пожарные автомобили связи и освещения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 3 | Автомобили газодымозащитной службы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 4 | Пожарные рукавные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 5 | Пожарные автомобили технической службы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 6 | Пожарные автомобили дымоудаления. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 7 | Тактико-технические характеристики пожарных судов. Порядок применения. |  |  |  |
|  | 8 | Тактико-технические характеристики пожарных поездов. Порядок применения. |  |  |  |
|  | 9 | Пожарный вертолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | 10 | Пожарный самолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | 11 | Беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Характеристики и порядок применения. Анализ данных. |  |  |  |
|  | 12 | Машины лесопожарной охраны. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | 13 | Пожарные оперативно-служебные автомобили. |  |  |  |
| Тема 3. Пожарные насосы и мотопомпы | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Пожарные насосы и мотопомпы, их классификация и технические характеристики |  |  |  |
|  | 2 | Насосы высокого давления и пенообразователи, их виды и порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | 3 | Пожарные мотопомпы, виды, принцип действия и технические характеристики |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Порядок применения по назначению мотопомпы» |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  | 12 |  |
| МДК.03.05 Эксплуатация пожарных автомобилей и пожарного оборудования |  |  |  | 54 |  |
| Тема 5.1 Организация эксплуатации пожарных автомобилей и пожарного оборудования | Содержание |  |  | 14 |  |
|  | 1 | Деятельность должностных лиц территориального органа, учреждения по планированию, контролю, учету, анализу и прогнозированию работы техники |  |  |  |
|  | 2 | Поддержание готовности техники к применению по назначению, профилактике и предупреждению происшествий |  |  |  |
|  | 3 | Требования и правила эксплуатации, установленные нормативно-технической документацией |  |  |  |
|  | 4 | Организация эксплуатации пожарных автомобилей и пожарного оборудования |  |  |  |
|  | 5 | Организация ремонта пожарной техники |  |  |  |
|  | 6 | Правила и порядок безотказной работы на пожарной технике |  |  |  |
|  | 7 | Основные табели положенности для различных типов автомобилей. |  |  |  |
| Тема 5.2 Категорирование техники и имущества | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | 1 | Состояние пожарных автомобилей и пожарного оборудования их составных частей; комплектность техники и имущества; |  |  |  |
|  | 2 | Потребности в пожарных автомобилях и пожарном оборудовании для своевременного пополнения и замены |  |  |  |
|  | 3 | Определение техники и оборудования, подлежащего списанию |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 1. Определение категории пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения» |  | 2 |  |
| Тема 5.3 Техническая служба | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Техническая служба в гарнизонах ФПС МЧС России |  |  |  |
|  | 2 | Расчет сил и средств технической службы ФПС МЧС России |  |  |  |
|  | 3 | Организация постов диагностики техники, по ремонту и обслуживанию пожарных рукавов, базы ГДЗС |  |  |  |
| Тема 5.4 Эксплуатационно-техническая документация | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |  |
|  | 2 | Паспорт и формуляр узла или агрегата, порядок ведения |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Чтение и заполнение формуляра на пожарный автомобиль. |  | 4 |  |
| Тема 5.5 Техническая и эксплуатационная документация мобильных средств пожаротушения и специальной техники | Содержание |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Виды технического обслуживания |  |  |  |
|  | 2 | Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию техники, оборудования при повседневном использовании (хранении). Инструкции по их эксплуатации и ремонту. |  |  |  |
|  | 3 | Регламентированное техническое обслуживание пожарной техники |  |  |  |
|  | 4 | Содержание специальной пожарной техники в состоянии постоянной готовности к тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ |  |  |  |
|  | 5 | Обеспечение работоспособности и организация подготовки к эксплуатации мобильных средств пожаротушения в соответствии с техническими характеристиками |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие 3. Действия начальник караула при проведении ежедневного технического осмотра пожарного автомобиля» |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК.03.05 |  |  |  | 8 |  |
| Тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий. Создание презентаций. |  |  |  |  |  |
| Тематика курсовых работ (проектов) |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Учебная практика |  |  |  | 36 |  |
| Виды работ. 1. Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. 2. Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. 3. Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание 4. Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. 5. Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. 6. Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. 7. Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. 8. Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. 9. Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. 10. Отработка практических навыков при работе мотопомпами. 11. Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  |  |  | 36 |  |
| Производственная практика |  |  | 144 |  |  |
| Виды работ 1. Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. 2. Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. 3. Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание 4. Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. 5. Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. 6. Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. 7. Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. 8. Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. 9. Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. 10. Отработка практических навыков при работе мотопомпами. 11. Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  |  | 144 |  |  |

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации рабочей  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета аварийно-спасательной и пожарной техники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- Макеты, стенды;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (по устройству оборудования).

Технические средства обучения:

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

- обучающие видеофильмы.

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»

Лаборатории «Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», «Оказание первой помощи»

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования»

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);

- теплодымокамера для работы в непригодной для дыхания среде;

- для работы на высотных объектах;

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями;

- учебный пожарный автомобиль;

- учебная пожарная башня;

- полоса психологической подготовки пожарных;

- учебный пожарный гидрант;

- тренажер вскрытия дверей;

- мишень спортивная пожарная;

- огневой тренажер-симулятор.

# 4.2Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Федеральный закон №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

# 2.Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 "Об утверждении руководства по организации материально-технического обеспечения министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

3. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 881н "Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны"

4. ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

5.ГОСТ Р 53329-2009 Техника пожарная. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

6.ГОСТ Р 53330-2019 Автопеноподъемники пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

7.ГОСТ Р 52284-2004 - Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

8.ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний.

9.ГОСТ Р 53332-2019 Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

10.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний

11.ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия"

12.ГОСТ Р 53253-2009. Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

13.ГОСТ Р 53253-2009.Сетки всасывающие. Технические условия.

14.ГОСТ Р 53249-2009 Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие технические требования. Методы испытаний.

15.ГОСТ Р 53253-2009 Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие технические требования. Методы испытаний.

16.ГОСТ Р 50400-2011.Разветвления рукавные. Технические условия.

17.ГОСТ Р 53275-2019. Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

18.ГОСТ Р 53276-2009 Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

19.ГОСТ Р 53274-2009 Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

20.ГОСТ Р 53271-2009 Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

21.ГОСТ Р 53270-2009 Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

22.ГОСТ Р 53269-2019.Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

23.ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

24.ГОСТ Р 53267-2019.Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний.

25.ГОСТ Р 53266-2019.Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

26.ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

27.ГОСТ Р 51844-2009.Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

28.ГОСТ Р 50409-92 Генераторы пены средней кратности. Технические условия.

29.ГОСТ Р 53251-2009.Стволы воздушно-пенные. Технические условия.

30.ГОСТ Р 53251-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний

31.ГОСТ Р 53331-2009 Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

32. ГОСТ Р 53290-2009 Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний

33. ГОСТ Р 55622-2013 Системы безопасности комплексные. Стволы гидравлические лафетные с дистанционным управлением. Общие технические условия

34. ГОСТ Р 56028-2014 Техника пожарная. Установка и модули газопорошкового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

35.ГОСТ Р 56459-2015 Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний

36.ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия

37.ГОСТ 4.445-86 Система показателей качества продукции. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей

38.ГОСТ Р 50398-92 Гидроэлеватор пожарный. Технические условия

39.ГОСТ Р 50588-93 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 50588-2012.

40. ГОСТ 14630-80 Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия. Утратил силу в РФ.

41.ГОСТ 2071-69 Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия

42.ГОСТ 7183-72 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 50408-92.

43.ГОСТ 7499-71 Колонка пожарная. Технические условия. Утратил силу в РФ.

44.ГОСТ Р 50400-2011 Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие технические требования. Методы испытаний

45.ГОСТ Р 50408-92 Пеносмесители. Технические условия. Заменен на ГОСТ Р 53252-2009.

46.ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2019.

47.ГОСТ Р 51049-97 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 51049-2008.

48.ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

48.ГОСТ Р 53250-2009 Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие технические требования. Методы испытаний

50.ГОСТ Р 53252-2009 Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические требования. Методы испытаний

51.ГОСТ Р 53257-2009 Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний. Заменен на ГОСТ Р 53257-2019.

52.ГОСТ Р 53277-2009 Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний

53. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

54. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации»

55.Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Интернет-ресурсы:

1.www. siqnaldortrans.ru,

2.www. 0-1.ru, www.cfires. ru,

3.www. pozproekt.ru,

4.www.tinko.ru;

5. «МЧС России». Форма доступа: http://mchs/gov/ru/new/.

# 4.3. Организация образовательного процесса

Осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 часов (академических) в неделю и 6 часов в день.

Производственная (по профилю специальности) практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется концентрированно.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При прохождении производственной практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и консультациями. Формы проведения консультаций

- групповые, индивидуальные, письменные, устные.

При реализации компетентностного подхода предусматриваются использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе  из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 12 Обеспечение безопасности, 14 Лесное хозяйство, охота, 40 Сквозные виды деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках  и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 12 Обеспечение безопасности, 14 Лесное хозяйство, охота, 40 Сквозные виды деятельности в промышленности, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 12 Обеспечение безопасности,  14 Лесное хозяйство, охота, 40 Сквозные виды деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПКн1 3.1. Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара | Демонстрирует умения: организовывать и контролировать проведение оценки состояния пострадавшего по основным наблюдаемым симптомам или путем опроса пострадавшего; работать с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием; проводить оценку обстановки по внешним признакам на месте вызова; осуществлять расчет вероятного развития пожара; определять ранг пожара; руководить действиями по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с универсальной схемой оказания первой помощи до оказания медицинской помощи на месте происшествия; рассчитывать необходимое количество сил и средств организовывать действия личного состава отделения по приведению в состояние готовности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов; использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной информации; производить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; выбирать решающее направление действий по тушению пожаров; указывать подчиненному личному составу водоисточник, направление и способы прокладки рукавных линий, место установки разветвления, количество и виды стволов, боевые позиции ствольщиков, места установки пожарных лестниц; выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия принимать решение об использовании сиз ставить задачи перед участниками тушения пожара контролировать выполнение поставленных задач применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов выбирать пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование в зависимости от ситуации при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ Демонстрирует знания: универсальной схемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи на месте происшествия; перечня состояний, при которых оказывается первая помощь; перечня мероприятий по оказанию первой помощи; психологических особенностей общения и поведения с пострадавшими людьми и людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях; ответственности руководителя пожарного подразделения при оказании первой помощи пострадавшим; основных характеристик пожара, тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара; способов проведения разведки на месте пожара, обязанностей ведущих разведку, мер безопасности; порядка оценки обстановки на пожаре и принятия решения о ведении действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; правил выбора решающего направления действий по тушению пожара; порядка привлечения дополнительных сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ; правил эксплуатации пожарных гидрантов; требований охраны труда при тушении пожара; горючих свойств материалов, побочных факторов горения взрывчатых и радиоактивных веществ; нормативно-правовой базы по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ; требований охраны труда и обеспечения безопасности при оказании первой помощи пострадавшим при пожаре; порядка передачи и содержание оперативной правила ведения радиосвязи, порядка радиотелефонного обмена информации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.2. Руководить деятельностью отделения (караула) пожарной части (отдельного поста) при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде | Демонстрирует умения: организовывать и проводить разведку пожара, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять выбор решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; применять расчеты требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; определять приемы, способы тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде Демонстрирует знания: правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием сиз органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; расчет требуемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при тушении пожара в непригодной для дыхания среде; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.3. Организовывать деятельность дежурного караула (смены) пожарной части (отдельного поста) во время несения суточного дежурства в расположении части | Демонстрирует умения: контролировать несение службы личным составом караула; планировать и осуществлять мероприятия, вести документацию согласно специализации караула; организовывать и контролировать выполнение личным составом караула работ по проверке работоспособности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим осуществлять контроль за действиями личного состава по приемке и передаче закрепленных мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим контролировать выполнение личным составом караула требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм вести учетную документацию по обслуживанию техники и пожарно-технического вооружения караула обеспечивать постоянную готовность к ведению действий по тушению пожаров в период дежурства организовывать и контролировать проверку наружного противопожарного водоснабжения контролировать выполнение должностных обязанностей личным составом дежурного караула обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком дня контролировать сбор данных о наличии людей в ночное время в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах Демонстрирует знания: характеристики специального снаряжения и сиз, порядок и правила их применения требования охраны труда в подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы требования пожарной безопасности номенклатура документов, регламентирующих организацию караульной службы в пожарной охране материальная часть и тактико-технические характеристики пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования материальная часть и тактико-технические характеристики средств связи и сигнализации, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля распорядок дня дежурного караула права и обязанности должностных лиц дежурного караула должностная инструкция начальника караула адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.4. Организовывать действия дежурного караула (смены) по сбору, выезду и следованию к месту пожара (вызова) | Демонстрирует умения: контролировать содержание боевой одежды, СИЗОД личного состава дежурного караула в исправном состоянии контролировать выполнение личным составом дежурного караула норматива "сбор и выезд по тревоге" контролировать выполнение личным составом дежурного караула требований области охраны труда при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова обеспечивать соблюдение дисциплины личным составом дежурного караула при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова обеспечивать эффективное размещение личного состава дежурного караула на технике в соответствии с табелем боевого расчета контролировать поддержание техники и вооружения в готовности к проведению боевых действий по тушению пожара контролировать выполнение личным составом дежурного караула правил ношения установленной формы одежды выезжать во главе дежурного караула для проведения боевых действий по тушению пожаров контролировать выбор оптимального пути следования к месту пожара контролировать действия личного состава караула при следовании к месту пожара с учетом обеспечения безопасности движения поддерживать связь со старшим должностным лицом гарнизона, докладывать ему об изменении обстановки определять степень опасности в зоне тушения пожара и информировать о ней командира отделения отдавать командиру отделения распоряжения и требовать их исполнения вести радиосвязь с диспетчером пожарной части по сбору оперативной информации об объекте пожара информировать командира отделения об особенностях объекта пожара, указанных в документах предварительного планирования боевых действий на пожаре Демонстрирует знания: порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны документы предварительного планирования боевых действий на пожаре основы трудового законодательства российской федерации требования охраны труда в подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы район выезда дежурного караула, расположение взрывопожароопасных объектов, их пожарная опасность требования пожарной безопасности состояние противопожарного водоснабжения в пределах района выезда караула тактико-технические характеристики техники и вооружения караула состояние проезда пожарной техники к месту пожара в пределах района выезда караула информация о расположении ведомственных пожарных частей в районе выезда караула информация о наличии добровольных пожарных дружин (команд) на объектах в пределах района выезда караула информация о количестве людей (больных), в том числе в ночное время, на объектах с ночным пребыванием людей в пределах района выезда караула правила ведения радиосвязи, порядок радиотелефонного обмена | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.5. Организовывать боевую подготовку личного состава отделения дежурного караула (смены) | Демонстрирует умения: организовывать и проводить с личным составом занятия по физической подготовке; организовывать выполнение личным составом отделения нормативов по пожарно-строевой подготовке; проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты; выполнять постановку боевых задач; организовывать отработку боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в составе отделения; обучать личный состав отделения приемам и способам действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и оборудованием; вырабатывать у личного состава отделения навыки слаженной работы и умелого применения пожарной, аварийно-спасательной техники, вооружения и оборудования при проведении боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организовывать содержание СИЗОД, закрепленных за личным составом отделения, в исправном состоянии Демонстрирует знания: программы подготовки личного состава; сроков и периодичности проведения тренировочного процесса; методики разбора пожаров с личным составом пожарной охраны; характеристик и правил использования пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, средств связи; правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; порядка проведения занятий по пожарно-строевой подготовке; основ методики проведения теоретических и практических занятий; нормативной документация по вопросам газодымозащитной службы | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.6. Организовывать действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) и перспективных установок пожаротушения | Демонстрирует умения: определять необходимость применения роботизированных установок пожаротушения; управлять роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара; осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения; определять необходимость применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; управлять установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара; осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) систем пожаротушения; назначения, классификации, характеристик роботизированных установок пожаротушения и их тактических возможностей; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; назначения, классификации, характеристик установок пожаротушения с гидроабразивной резкой и их тактические возможности | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.7. Анализировать действия подразделений пожарной охраны по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, и планировать действия пожарных подразделений | Демонстрирует умения: планировать и составлять документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; анализировать оперативно-тактическую деятельность подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; обрабатывать данные, полученные при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа Демонстрирует знания: порядка, форм и методов проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих планирование и составление документов предварительного планирования действий пожарных подразделений; порядка организации работы с документами предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; методики анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; методики изучения пожаров; порядка осуществления обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.8. Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в состоянии постоянной готовности к тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ мобильных средств пожаротушения, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники | Демонстрирует умения: осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; контролировать техническое состояние мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента Демонстрирует знания: порядка осуществления выполнения работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; порядка оценки состояния работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; порядка организации контроля технического состояния мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.9. Организовывать службу и подготовку личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны | Демонстрирует умения: вести документацию учета занятий; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом, осуществляющим дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны выполнять планы занятий, тренировок, комплексных учений Демонстрирует знания: основных принципов проведения занятий и построения учебного процесса; порядка организации тренировок, занятий и комплексных учений; требований руководящих документов по организации профессиональной подготовки личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны; порядка планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; нормативов по пожарно-строевой подготовке; нормативов по физической подготовке | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.10. Обеспечивать работоспособность и организовывать подготовку к эксплуатации мобильных средств пожаротушения | Демонстрирует умения: организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств; рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов Демонстрирует знания: устройства, принципов действия, правил и безопасных приемов эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники и оборудования; порядка организации регламентного обслуживания техники и оборудования; порядка проведения периодических испытаний; устройства и принципа работы двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; сроков и объемов регламентных работ двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; способов устранения неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; правил ведения документации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.11. Организовывать тушение пожаров с применением мобильных средств пожаротушения, в том числе специальных пожарных автомобилей | Демонстрирует умения: обеспечивать безопасность личного состава при сборе и выезде; поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера; организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов осуществлять заправку специальной пожарной техники горюче-смазочными материалами, а также огнетушащими веществами; организовывать замену неисправного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи, обмундирования (боевой одежды, форменной одежды) управлять работой пожарных насосов с подачей огнетушащих веществ; проводить подачу огнетушащих веществ для тушения пожаров от пожарных автомобилей Демонстрирует знания: методов организации руководства основными действиями личного состава при тушении пожаров; мер безопасности при эксплуатации оборудования; комплектности закрепленного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи размещения и крепления на пожарных автомобилях пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей порядка укладки боевой одежды и снаряжения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПКн1 3.12. Организовывать действия по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре | Демонстрирует умения: организации мероприятий по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре использования слесарного и электротехнического инструмента Демонстрирует знания: порядка учета пожарной техники и имущества; правил приема, ввода в эксплуатацию пожарной техники; порядка подготовки пожарной техники к использованию; правил хранения пожарной техники; порядка проведения технического обслуживания пожарной техники; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных) | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | понимает значимость гражданско-патриотической позиции, значимость традиционных общечеловеческих ценностей; демонстрирует свою гражданско-патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применяет стандарты антикоррупционного поведения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | демонстрирует знания алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; демонстрирует знания правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; понимает значимость необходимости сохранения окружающей среды, ресурсосбережения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности на иностранных языках | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

*